药学院实验室安全“每日三查”记录表

安全责任人：     联系电话：     学生安全员：         联系电话：    

                         　2018年  月  第  周
	检查
项目
	
	月
日
星期( )
	月
日
星期(  )
	月
日
星期(  )
	月
日
星期(  )
	月
日
星期(  )
	月
日
星期(  )
	月
日
星期(  )

	药品柜及物料
	(1) 无违规采购和使用剧毒化学品
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(2) 危险化学无过量存放、近地存放、无标签存放、存放条件不合格等问题
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	特种设备安全
	(1)高压气体钢瓶无横置且固定牢固
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(2)钢瓶、高温灭菌锅、超速离心机等特种设备不当管理和使用问题
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	仪器
	(1)仪器使用完毕依程序关闭，拔掉电源;
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(2)电线绝缘包覆无被破坏致裸露
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	污染防治设施
	(1)实验室废弃物存放得当，及时清理
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(2)不得往下水道倾倒废液和试剂。
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	安全

防护
	(1)实验人员防护措施到位（实验服、口罩、手套、护目镜、防护帽子）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(2)测试紧急淋浴及洗眼设备之功能
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	实验室内整体环境条件
	(1)实验室张贴有MSDS和安全操作规程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(2)实验室有清洁卫生值日，无脏乱现象；
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(3)室内保持整洁，无积水，走道通畅
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(4)物品器材放置有条不紊
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	消防

安全
	(1)烘箱上无阀盖物以及附近易燃物品
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(2)用电安全中的负荷超载、线路老化、私拉乱接（插线板串联）等问题
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(3)烘箱,冰箱,插座附近禁止存放易燃物品
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	其他

安全
	(1)学生不在实验室进食和加工食物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(2)进入实验室人员经过必要安全培训，

掌握实验安全知识，具备自我保护能力。
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	实验室安全卫生值日（学生）
	签字
	签字
	签字
	签字
	签字
	签字
	签字

	实验室安全卫生责任人（教师）
	签字
	签字
	签字
	签字
	签字
	签字
	签字

	安全隐患及整改情况汇总（课题组）
	


备注：每个实验室和辅助实验用房应执行“每日三查”，单独张贴本表；2、各课题组可根据本课题组实际情况增减自查项目。3、本表贴于实验室门内侧（常闭辅助实验用房应张贴在门外侧显著位置）以便检查。4、本表格有学生安全员辅助每日早上抵达/中午/晚上离开时，认真自查和记录；5、学生安全员需要有责任心学生担任，实验室每年6月更新一次。

检查日期及结果





结果：符合√





不符合X





检查重点








