药学院实验室突发事件应急预案

一、应急联系电话

XXXX（实验室安全责任人）：XXXXXXXX

黄小波（分管领导）：13913599646

陈晶磊（安全员）：13912630604

宋  雪（安全员）：18896508835

二、实验室安全分项应急预案

（一）实验室火灾应急处理预案

1、发现火情，现场工作人员立即采取措施处理，防止火势蔓延并迅速报告当天物业值班人员、课题组教师或节假日值班老师；第一时间做好人员疏散工作；

2、相关人员接到火情报告，第一时间通知学院分管领导或节假日带班领导；学院分管领导或带班领导应立即向学院主要领导，并通知第一时间赶赴现场参与火情处置；

3、确定火灾发生的位置，判断出火灾发生的原因，如压缩气体、液化气体、易燃液体、易燃物品、自燃物品等；明确火灾周围环境，判断出是否有重大危险源分布及是否会带来次生灾难发生；

4、明确救灾的基本方法，并采取相应措施，按照应急处置程序采用适当的消防器材进行扑救。（1）包括木材、布料、纸张、橡胶以及塑料等的固体可燃材料的火灾，可采用水冷却法，但对珍贵科研档案应使用干粉灭火剂灭火。（2）易燃可燃液体、易燃气体和油脂类等化学药品火灾，使用干粉灭火剂将液体火灾扑灭。（3）带电电气设备火灾，应切断电源后再灭火，因现场情况及其他原因，不能断电，需要带电灭火时，应使用沙子或干粉灭火器，不能使用泡沫灭火器或水。（4）可燃金属，如镁、钠、钾及其合金等火灾，应用特殊的灭火剂，如干砂或干粉灭火器等来灭火。

5、依据可能发生的危险化学品事故类别、危害程度级别，划定危险区，对事故现场周边区域进行隔离和疏导；

6、拨打119报警求救，并到明显位置，引导消防车。

（二）实验室爆炸应急处理预案

1、实验室爆炸发生时，实验室负责人或安全员在其认为安全的情况下必需及时切断电源和管道阀门；

2、实验室老师安排师生有组织的通过安全出口或用其他方法迅速撤离爆炸现场；第一时间向值班老师、药学院安全员和带班领导（分管领导）汇报。

3、学院实验室安全工作小组（组长：院长和书记）负责安排抢救工作和人员安置工作。

（三）实验室中毒应急处理预案

实验中若感觉咽喉灼痛、嘴唇脱色或发绀，胃部痉挛或恶心呕吐等症状时，则可能是中毒所致。视中毒原因施以下述急救后，立即送医院治疗，不得延误。

1、首先将中毒者转移到安全地带，解开领扣，使其呼吸通畅，让中毒者呼吸到新鲜空气；

2、误服毒物中毒者，须立即引吐、洗胃及导泻，患者清醒而又合作，宜饮大量清水引吐，亦可用药物引吐。对引吐效果不好或昏迷者，应立即送医院用胃管洗胃。孕妇应慎用催吐救援。

3、重金属盐中毒者，喝一杯含有几克硫酸镁的水溶液，立即就医。不要服催吐药，以免引起危险或使病情复杂化。砷和汞化物中毒者，必须紧急就医。

4、吸入刺激性气体中毒者，应立即将患者转移离开中毒现场，给予2%-5%碳酸氢钠溶液雾化吸入、吸氧。气管痉挛者应酌情给解痉挛药物雾化吸入。应急人员一般应配置过滤式防毒面罩、防毒服装、防毒手套、防毒靴等。

5、现场人员应第一时间向值班老师（或药学院安全员）和带班领导（分管领导）汇报。

6、学院分管领导第一时间赶赴现场，参与救治工作和人员安置工作。

（四）实验室触电应急处理预案

1、触电急救的原则是在现场采取积极措施保护伤员生命。

2、触电急救，首先要使触电者迅速脱离电源，越快越好，触电者未脱离电源前，救护人员不准用手直接触及伤员。使伤者脱离电源方法：⑴切断电源开关；⑵若电源开关较远，可用干燥的木橇，竹竿等挑开触电者身上的电线或带电设备；⑶可用几层干燥的衣服将手包住，或者站在干燥的木板上，拉触电者的衣服，使其脱离电源；

3、触电者脱离电源后，应视其神志是否清醒，神志清醒者，应使其就地躺平，严密观察，暂时不要站立或走动；如神志不清，应就地仰面躺平，且确保气道通畅，并于5秒时间间隔呼叫伤员或轻拍其肩膀，以判定伤员是否意识丧失。禁止摇动伤员头部呼叫伤员。

4、抢救的伤员应立即就地坚持用人工肺复苏法正确抢救，并设法联系120安排就近医院接替救治。

5、现场人员应第一时间向值班老师（或药学院安全员陈晶磊）和带班领导（分管领导）汇报。

6、学院分管领导第一时间赶赴现场，参与救治工作和人员安置工作。

（五）实验室化学灼伤应急处理预案

1、强酸、强碱及其它一些化学物质，具有强烈的刺激性和腐蚀作用，发生这些化学灼伤时，应用大量流动清水冲洗，再分别用低浓度的（2%-5%）弱碱（强酸引起的）、弱酸（强碱引起的）进行中和。处理后，再依据情况而定，作下一步处理。

2、溅入眼内时，在现场立即就近用大量清水或生理盐水彻底冲洗。每一实验室楼层内备有专用洗眼水龙头。冲洗时，眼睛置于水龙头上方，水向上冲洗眼睛冲洗，时间应不少于15分钟，切不可因疼痛而紧闭眼睛。处理后，再送眼科医院治疗。

5、现场人员应第一时间向值班老师（或药学院安全员）和带班领导（分管领导）汇报。

6、学院分管领导第一时间赶赴现场，参与救治工作和人员安置工作。

（六）实验室化学品应急处置方案参照该化学品MSDS

其他事项内容，可根据课题组危险源情况，自行增补完善。