| 药学院假期实验室安全自查简表 |  |
| --- | --- |
| 1 | 您实验室每个房间的每日三查记录是否完整 □是 □否 |
| 2 | 您实验室是否有MSDS，是否张贴至少8项 □是 □否 |
| 3 | 您课题组是否对学生进行假期安全培训，材料是否完整 □是 □否 |
| 4 | 您课题组是否存在私自购买、转让、储存剧毒化学品，或者私自购买易制毒、易制爆化学品的现象？ □是 □否 |
| 5 | 您实验室是否有过量易燃试剂存放（标准为不超过2L/m2） □是 □否 |
| 6 | 您实验室化学品是否分类存放 □是 □否 |
| 7 | 您实验室是否有过量废液存放（标准为每个房间不超过两桶，50L） □是 □否 |
| 8 | 您实验室是否涉及使用易燃、助燃、有毒、有害等压缩气体？ □是 □否 如涉及，安全措施为 □固定架 □泄漏报警器 □实验室通风 □钢瓶远离热源 □无 |
| 9 | 使用烘箱、电阻炉等加热设备时是否做到有人值守，无人时关闭。 □是 □否 |
| 10 | 您实验室有加热功能仪器附近是否有可燃物 □是 □否 |
| 11 | 您实验室是否有乱拉插线板，电路接触不良，电器和电线绝缘老化或损坏等现象 □是 □否 |
| 12 | 您实验室实验用冰箱是否有存放食物和饮料。 □是 □否 |
| 13 | 您课题组人员实验时是否穿戴必要防护用品。 □是 □否 |
| 14 | 您实验室门窗是否完好？您课题组成员电脑中的科研数据等是否定期进行备份？ □是 □否 |
| 15 | 课题组发现的安全隐患，是否“即查即改”？ □是 □否 |
| 16 | 课题组内不能“立即整改”的安全隐患，是否及时报送学院？ □是 □否 |
| 17 | 其他需要反映的安全问题和建议： |
| 课题组安全负责人（签字）： 年 月 日 |  |