## Sheet1
实验室安全管理一般布置要求
实验室要求 | 布置要求 | 备注
MSDS | 1、张贴MSDS 查询网址
2、张贴8种常用试剂MSDS
安全责任书 | 1、实验室室内张贴责任书，实验室所有人员务必签字
门口信息牌 | 1、实验室门上张贴门口信息牌 | 学院统一制作
一日三查表 | 1、张贴“一日三查表”，每日打勾
实验室危险源安全管理布置要求
危险源 | 布置要求 | 备注
灭菌锅 | 1、张贴使用登记证 | 简单压力容器没有该证
2、张贴特种设备操作人员证，人员页与有效期页
3、张贴操作规程
4、张贴应急预案
| 5、布置定置警示线 | 学院领取胶带
6、张贴高温警示标示
| 7、记录特种设备使用台账 | 学院领取
8、附近不得放置易燃物品
气瓶 | 1、张贴气瓶更换记录
2、张贴气瓶使用登记表
| 3、挂上气瓶标识“满”“空“”使用中“ | 学院领取
| 4、布置定置警示线 | 学院领取胶带
5、易燃气体布置报警器
| 6、气瓶要固定牢固 | 固定架可在实验材料采购系统中购买
7、操作规程
8、应急预案
9、密闭空间存放窒息性气体，布置氧气含量报警器
普通试剂柜 | 1、张贴试剂清单、定时更新
| 2、张贴定置警示线 | 学院领取胶带
3、张贴化学品存放禁忌表
酸碱柜、易燃易爆柜 | 1、张贴试剂清单、定时更新
| 2、张贴定置警示线 | 学院领取胶带
| 3、记录危化品台账 | 学院领取
4、张贴化学品存放禁忌表
冰箱 | 1、张贴定置警示线 | 学院领取胶带
| 2、张贴“禁止放置食品和饮料”警示标示 | 学院领取
3、张贴试剂清单、定时更新
4、附近不得放置易燃物品
5、若处于公共部位，张贴仪器所属课题组信息
6、若处于公共部位，上锁
烘箱、马弗炉、管式炉 | 1、张贴定置警示线 | 学院领取胶带
2、张贴使用记录
3、张贴维护记录
4、张贴高温警示标示
5、附近放置防护手套
6、附近不得放置易燃物品
7、张贴设备操作规程
| 8、张贴“加热设备开启时需有人值守”警示贴纸 | 学院领取
液氮罐 | 1、附近放置防护眼镜、防冻手套
通风橱 | 1、张贴“及时拉下通风橱门”标识 | 学院领取
2、通风橱下不得放置危险化学品
3、张贴通风橱使用注意事项
配电箱 | 1、不得遮挡配电箱
废液桶 | 1、张贴废液标签 | 向废液公司索取
| 2、张贴废液相容表 | 学院领取
| 3、张贴定置警示线 | 学院领取胶带
| 4、放置托盘 | 学院领取
酸、碱缸 | 1、张贴定置警示线 | 学院领取胶带
2、做好醒目标识
| 3、放置托盘 | 学院领取
动物操作区域 | 1、张贴定置警示线 | 学院领取胶带
2、张贴动物进出记录表
3、张贴操作动物记录表
4、张贴值日和消毒记录表
5、张贴动物实验场所管理规范
6、张贴实验动物应急预案